## 封-1招标工程量清单
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目
工程
招标工程量清单
广西壮族自治区药品检验研究院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2025年12月18日
软件名称及版本号:博奥云计价软件
工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | 第1页 共1页
1、工程概况：
(1)工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目；
(2)工程地址:南宁市青秀区青湖路9号；
(3)建设内容:本次项目为精装修，装修未改变原有建筑性质。
2、编制依据：
（1）设计图纸；
（2）《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》，《建设工程工程量计价规范》（GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
（4）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
（5）2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》；
（6）2011年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》；
（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
（8）材料价格参考《南宁市建设工程造价信息》2025第11期信息价；若无信息价的参考市场询价加相关费用计取。
表-01

## 表-02建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目
建筑安装工程费合计
表-02

## 表-03单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-拆除
1.1.2 | 广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-装修
1.1.3 | 广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装拆除
1.1.4 | 广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装
建筑安装工程费合计
表-03

## 表-04单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程建筑安装工程费汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费合计
税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-拆除
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:护墙板 2.弃渣运距:暂按15km | ㎡ | 106.33
2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 1.龙骨及饰面种类:石膏板 2.弃渣运距:暂按15km | ㎡ | 78.67
3 | 011614005001 | 窗帘盒拆除 1.龙骨及饰面种类:石膏板 2.弃渣运距:暂按15km | m | 17.64
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-装修
分部分项工程
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:碳晶板 4.部位：LED电子屏墙面、会议室门墙面、荣誉墙墙面 | ㎡ | 49.39
5 | 011207001002 | 墙面装饰板 1.面层材料品种、规格、颜色:304#2.0不锈钢烤漆墙面造型 3.部位：会议室门墙面“初心不改”、荣誉墙墙面“奋楫前行” | ㎡ | 18.01
6 | 011207001003 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格:18mmPVC打底 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm亚克力UV 3.部位：荣誉墙墙面 | ㎡ | 1.96
| 12. | 天棚工程
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:9mm蜂窝板 | ㎡ | 83.74
| 13. | 门窗工程
8 | 010810002001 | 木窗帘盒 | m | 17.64
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011407001001 | 墙面喷（刷）涂料 1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:刮涂 二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 二遍 4.部位：荣誉墙墙面 | ㎡ | 23.43
10 | 011405001001 | 原有空调空调百叶改色(白色） | ㎡ | 10.00
| 15. | 其他装饰工程
11 | 011501011001 | 定制造型柜 1.台柜规格:5210×600×800 2.材料种类、规格:实木 | 个 | 1
12 | 011501011002 | 多层免漆实木板柜 1.台柜规格:2120×600×800 2.材料种类、规格:实木 | ㎡ | 1.70
13 | 011508004001 | 不锈钢水晶背发光字 | 个 | 8
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
14 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 1.搭设方式:活动脚手架 2.脚手架材质:门式钢管架 | ㎡ | 89.84
| 011703 | 垂直运输
15 | 桂011703002001 | 局部装饰装修垂直运输 | ㎡ | 89.84
| 011710 | 已完工程保护费
16 | 桂031301009001 | 已完工程及设备保护费 | 元 | 89.84
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装拆除
分部分项工程
| 4. | 4 通风空调工程拆除
17 | 011613001001 | 排气扇拆除 | 套 | 3
18 | 011612002001 | 空调机拆除 | 套 | 4
小计
∑人工费
∑材料费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
19 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:底距地1.5米明装 | 套 | 1
20 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:底距地1.5米明装 | 套 | 1
21 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:四联单控开关 2.规格:10A~250V 3.安装方式:底距地1.3米明装 | 套 | 1
22 | 030404019001 | 空调面板 面板利旧，只计安装费 | 个 | 1
23 | 030411004001 | 配线 1.配线形式:管内穿线 | m | 369.36
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.规格、材质:WDZ-BV-2.5m㎡
24 | 030411001001 | 配管 1.材质:JDG薄壁钢管 2.规格:φ20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 9.10
25 | 030411001002 | 配管 1.材质:JDG薄壁钢管 2.规格:φ20 3.配置形式:吊棚内敷设 | m | 81.02
26 | 030412004001 | 装饰灯 名称:LED灯带 | m | 46.19
27 | 030412001001 | 嵌入式LED条形灯 规格:3000×200、色温:6000K 瓦数:120W | 套 | 4
28 | 030412004002 | 嵌入式筒灯 规格:色温:6000K 瓦数:12W | 套 | 18
29 | 080703004001 | 显示屏 1.名称:室内全彩LED电子屏 2.规格:2200×4000 2.分辨率：P1.86 3.品质不低于京东方、Unilumin洲明、海康威视等知名品牌 | 台 | 1
30 | 桂031101111001 | 平板电脑 1.规格:CPU核心数≥6核，运行内存≥8GB，内存容量≥256GB，分辨率≥2800*1840，操作系统：Android，屏幕尺寸≥11英寸 2.品质不低于小米、OPPO、vivo、荣耀等知名品牌 | 台 | 20
| 7. | B7 通风空调工程
31 | 030404033001 | 排气扇 排气扇利旧，只计安装费 | 台 | 3
32 | 030701003001 | 空调器 空调利旧，只计安装费 | 台 | 4
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
单价措施项目
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-10总价措施项目费用表
总价措施项目费用表
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-拆除
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
合计
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-装修
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
合计
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装拆除
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
10 | 桂031401010001 | 脚手架工程费
合计
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10
总价措施项目费用表
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额 （元） | 增值税(元) | 含税金额 （元）
9 | 桂031401010002 | 脚手架搭拆费
合计
合计
注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

## 表-11其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.32 | 0.3 | 3.62
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-装修
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 94.11 | 8.47 | 102.58
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.6 |  | 1.6
广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价 | ― | ― | ―
3 | 专业工程暂估价
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 195.13 | 17.56 | 212.69
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11
其他项目费用汇总表 （适用于单价合同）
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 不含税金额(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
| 合计 | 294.16 | 26.33 | 320.49
注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。 2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-11

## 表-20允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
1 | 槽钢 ［5#～16# | kg |  | 5 | 3.72
2 | 等边角钢 ≤5.0# | kg |  | 5 | 3.82
3 | 不锈钢板AISI304 2.0mm | ㎡ |  | 5 | 455.75
4 | 10mm亚克力UV | ㎡ |  | 5 | 355
5 | 自攻螺钉 | 百个 |  | 5 | 12.36
6 | 膨胀螺栓 M6～10 | 套 |  | 5 | 0.66
7 | 膨胀螺栓 M12 | 套 |  | 5 | 1.58
8 | 铜合页 | 个 |  | 5 | 20
9 | 焊锡 | kg |  | 5 | 61.95
10 | 胶合板5mm | ㎡ |  | 5 | 15.83
11 | 胶合板18mm | ㎡ |  | 5 | 36.81
12 | 大芯板15mm | ㎡ |  | 5 | 29.73
13 | 柚木夹板 3mm | ㎡ |  | 5 | 21.24
14 | 9mm蜂窝板 | ㎡ |  | 5 | 66.37
15 | 碳晶板 | ㎡ |  | 5 | 35.4
16 | 镀锌轻钢龙骨75×50 | m |  | 5 | 6.99
17 | 镀锌轻钢龙骨75×40 | m |  | 5 | 6.64
18 | 铝合金小龙骨 h22 | m |  | 5 | 2.48
19 | 铝合金中龙骨T型 h30.5 | m |  | 5 | 3.27
20 | 铝合金边龙骨T型 h22 | m |  | 5 | 2.83
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
21 | 铝合金大龙骨U型 h45 | m |  | 5 | 4.16
22 | 钛金字0.2以内 | 个 |  | 5 | 81
23 | 防水胶布 | 卷 |  | 5 | 31.42
24 | 接地卡子(综合) | 个 |  | 5 | 1.42
25 | 减震垫 | 块 |  | 5 | 17.7
26 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-2.5 | m |  | 5 | 224
27 | 灯具卡子 | 个 |  | 5 | 1.59
28 | 镀锌圆钢支架 Φ10～14 | 套 |  | 5 | 4.42
29 | 其他材料费 | 元 |  | 5 | 0.9
30 | 其他材料费 | 元 |  | 5 | 1
31 | KBG(JDG)电气钢导管 Φ20 | m |  | 5 | 1.95
32 | 显示设备 LED显示屏(壁挂、吊装)室内 全彩 | ㎡ |  | 5 | 4587.16
33 | 嵌入式筒灯 | 套 |  | 5 | 13.98
34 | 嵌入式LED条形灯 | 套 |  | 5 | 265.49
35 | 铜芯塑料绝缘导线 WDZ-BV-2.5㎡ | m |  | 5 | 2.58
36 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班 |  | 5 | 548.71
37 | 汽车式起重机 提升质量16t | 台班 |  | 5 | 1000.76
38 | 升降机 | 台班 |  | 5 | 130.69
39 | 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m | 台·月 |  | 5 | 2650
40 | 其他机械费 | 元 |  | 5 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20
允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)
工程名称:广西药品检验研究院五楼党建会议室改造项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 确认单价 (元) | 价差 (元) | 合计价差 (元)
41 | 合计
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。
表-20